附件：

2017年流通领域商品质量抽检不合格商品名单

| 开关插座类不合格商品名单 |
| --- |
| 序号 | 商品 名称 | 标称 商标 | 被抽查检验单位 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | F5一位单大跷板开关 | 顶上明珠 | 西峰区亮家灯饰经销店 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | K1/1 16AX 250V~ | / | 标志 |  |
| 2 | F5二位双路大跷板开关 | 顶上明珠 | 西峰区亮家灯饰经销店 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | K2/2 16AX 250V~ | / | 标志 |  |
| 3 | F5 16A三极插座 大板金色拉丝 | 顶上明珠 | 西峰区亮家灯饰经销店 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | C163 16A 250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 4 | F5 二三极插座 大板金色拉丝 | 顶上明珠 | 西峰区亮家灯饰经销店 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | C102310A 250V~ | / | 标志 |  |
| 5 | A2系列（白）一开单 | 罗格朗(FJlegrond) | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 福建罗格朗电工有限公司 | 16AX250V∼ | 2017-03-31 | 标志 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 6 | A3系列（金）五孔（插座） | 罗格朗 | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 福建罗格朗电工有限公司 | 10A 250V∼ | / | 标志 |  |
| 7 | A2系列（白）五孔 | 罗格朗（FJlegrand） | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 福建罗格朗电工有限公司 | 10A250V～ | 2017-05-09 | 标志 |  |
| 8 | 启辰系列 四开单开关 | SIMEN电气 | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 德国西蒙电气有限公司 | 四开单 16AX 250V∼ | / | 标志 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 9 | 启辰系列 一开双开关 | SIMEN电气 | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 德国西蒙电气有限公司 | 一开双 16AX 250V∼ | / | 标志 |  |
| 10 | 凯越系列 二开单开关 | SIMEN电气 | 西峰区灯世界灯饰经销店 | 德国西蒙电气有限公司 | 二开单 10AX 250V∼ | / | 标志 |  |
| 11 | E50系列二三极插座 | 欧普电工 | 西峰区欧琪灯具经销店 | 佛山市顺德区欧洋电气有限公司 | EU509 10A 250V~ | 2016-12 | 防触电保护 |  |
| 12 | 启悦二三极10A插座 | 欧普电工 | 西峰区欧琪灯具经销店 | 佛山市顺德区欧洋电气有限公司 | EU509 10A 250V~ | 2016-10 | 防触电保护 |  |
| 13 | 二开 | 雅革 | 金川区隆鑫五金店 | 温州市鸿杰电器有限公司 | A6国标连体 10AX250V～ | / | 标志 |  |
| 14 | 二开单控 | 文娟 | 金川区隆鑫五金店 | 广东省广州市文娟电器电线有限公司 | NO.CX1/03 10AX 250V∼ | / | 耐热 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 15 | 五孔插座E2系列 | 志邦 | 甘肃鑫华通贸易有限公司 | 江苏志邦照明电器有限公司 | SZPP-01 10A 250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 16 | 插座 | 四通松日 | 金川区林海五金机电总汇 | 丽水四通松日电器厂 | NO.RY/13 10A 250V~ | / | 防触 电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 17 | 开关（二位） | paserneec | 金川区林海五金机电总汇 | 美国四通松下集团有限公司 | 10AX250V~ | / | 标志 |  |
| 18 | 五孔插座 | 好亿家 | 金川区心意电器店 | 广州视的好电子照明科技有限公司 | 10A250V～ | / | 标志、防触电保护。 |  |
| 19 | 一开单控开关 | 好亿家 | 金川区心意电器店 | 广州视的好电子照明科技有限公司 | 16AX 250V∼ | / | 标志 |  |
| 20 | 二开双控开关 | 德国西门子电气 | 武威市朝达机电物资有限责任公司 | 德国西门子（香港）电气有限公司 | 二开双控 16AX 250V∼ | / | 标志 |  |
| 21 | 五孔插座 | SREmEnS 德国西门子电气 | 武威市朝达机电物资有限责任公司 | 德国西门子（香港）电气有限公司 | 土豪金系列 10A 250V∼ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 22 | 一开单 | 典锋 | 武威市凉州区南方灯具批发总汇 | 深圳佳和电气科技有限公司（授权） | F3 10AX250V∼ | / | 标志 |  |
| 23 | 五孔插座 | 豪田 | 武威市光宇机电有限责任公司 | 温州力士盾电器有限公司 | 10A 250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 24 | 三叶电器86系列一开五孔 | （三叶电器） 兴叶 | 民勤县杨希朋五金批零部 | 浙江省慈溪市三叶电器有限公司 | NO.1/12 10A250V～ | / | 防触电保护 |  |
| 25 | 插座（五孔插座） | 欧派 | 民勤县杨希朋五金批零部 | 香港欧派国际电工有限公司 | NP纯白系列 10A250V～ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 26 | 一开五孔插座 | OPINE | 张中伟 | 温州沙城欧浦电器科技有限公司 | V4镀金圆 、一开五孔10A250V∼ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 27 | E10系列十二孔插座 | 史诺比 | 古浪县强华众邦电线电缆店 | 温州市鸿杰电器有限公司 | E10系列 NO.OX1/06 10A 250V~ | 2016-09-04 | 尺寸、防触电保护 |  |
| 28 | 五孔插座 | 工菱电器 | 古浪县强华众邦电线电缆店 | 温州市佰仕达电气科技有限公司 | NO.ML-2/3 10A 250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 29 | 二开单控开关 | XGOPU欧普 | 古浪县万欣灯饰店 | 香港欧普开关有限公司 | A9 大板系列 10AX 250V∼ | / | 标志 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 30 | 五孔插座 | XGOPU欧普 | 古浪县万欣灯饰店 | 香港欧普开关有限公司 | A9大板系列 10A 250V~ | / | 标志、防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 31 | 二三极插座 虹韵 | SONEYⅡ | 天祝县华藏寺恒利达商行 | 香港索尼国际电气集团有限公司/温州市龙湾天河星华电器厂 | NO.ZS1/10 10A 250V~ | / | 尺寸、防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 32 | 16A三极插座 虹韵 | SONEYⅡ | 天祝县华藏寺恒利达商行 | 香港索尼国际电气集团有限公司/龙湾天河星华电器厂 | KG426/15CS 16A 250V~ | / | 尺寸 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 33 | 五孔插座 金典 | 欧格莱OUGeLAI | 天祝县华藏寺宏瑞五金商行 | 上海欧格力电器有限公司/天河西纳德电器厂 | 10A 250V~ | / | 标志 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 34 | 一开单控带五孔插座 | 硬功夫 | 天祝藏族自治县有云五金日杂部 | 深圳硬功夫电器有限公司 | G6.1明装系列 10A 250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 35 | 四位小五孔 | 博泰 | 王二虎 | 中山市亿脉照明电器有限公司 | BT-25 10A250V~ | / | 标志、防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 36 | 卓越新明装（一开五孔插座） | 卓铭 | 王二虎 | 温州市龙湾沙城天伟电器厂 | 一开五孔 10AX250V~ | / | 标志、防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 37 | 墙壁五孔插座 | 德顿 | 方体锋 | 温州德顿电器有限公司 | NO.ML-2/3 10A250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 38 | 一开五孔 | 德顿 | 方体锋 | 温州德顿电器有限公司 | NO.CX1/9 10A250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 39 | 二三极连体插座 | 蓝宝 | 文县信义利综合店 | 佛山市顺德区众美照明电器有限公司 | B2明装系列 10A250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 40 | 二三极插座 | 威斯堡 | 文县家雨建材门市部 | 佛山市威斯堡电气有限公司 | C23 10A 250V~ | / | 防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 41 | 二二三极插座 | 威斯堡 | 文县家雨建材门市部 | 佛山市威斯堡电气有限公司 | C223 10A250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 42 | 双USB带五孔 | 雕牌 | 文县家雨建材门市部 | 深圳市法尔普斯电器有限公司 | 10A250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 43 | D59系列（五孔插座） | 雕牌 | 文县家雨建材门市部 | 深圳市法尔普斯电器有限公司 | D59系列 10A250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 44 | 五孔插座 | 德顿 | 宕昌县飞炬机电经销部 | 浙江德顿电器有限公司 | V13 10A 250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 45 | 五孔双USB插座 | 德顿 | 宕昌县飞炬机电经销部 | 浙江德顿电器有限公司 | V70 10A 250V~ | / | 标志、防触电保护 |  |
| 46 | 转换器 | 宏诺 | 宕昌县红五环工矿机械物资供应部 | 深圳市龙岗区步行者电子加工厂 | HN-708 10A 250V∼ | / | 标志、防触电保护 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 47 | 16A空调插座 | 欧普OPUDG | 宕昌县城关镇旧城坝宜家精品 | 乐清市铭佳电气有限公司 | NO.CX1/12 16A 250V~ | / | 尺寸 |  |
| 48 | 抗摔不碎十八孔地拖插座 | 绮华 | 宕昌县鑫华北五金机电销售部 | 深圳市绮瑞普电气实业有限公司 | 899 16A 250V~ | / | 标志、结构 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
| 49 | 二开单控 | 聚派 | 宕昌县鑫华北五金机电销售部 | 龙湾天河名辉电器厂 | Q5 10A 250V~ | / | 标志、耐热 |  |
| 50 | 五孔插座 | 欧格莱 | 宕昌县鑫华北五金机电销售部 | 上海欧格力电气有限公司监制/天河西纳德电器厂制造 | T8 10A 250V~ | / | 防触电保护 |  |
| 51 | 转换器 | 子弹头 | 徽县伏镇建新生活超市 | 宁波同事电器有限公司 | TS-200 MAX10A 250V∼ | 2015-09 | 软缆及其连接 |  |
| 52 | 转换器 | 子弹头 | 徽县伏镇建新生活超市 | 宁波同事电器有限公司 | TS-402 MAX 10A250V∼ MAX2500W | 2015-09 | 软缆及其连接 |  |
| 53 | 插座 | 子弹头 | 徽县伏镇建新生活超市 | 宁波同事电器有限公司 | TS-105a MAX10A 250V~ | 2015-09 | 软缆及其连接 |  |